##### ДУМА НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

РЕШЕНИЕ

| от 23.05.2014 г. Нижневартовск | № 494 |
| --- | --- |

Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.11 № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований», Уставом района, в целях организации благоустройства территории населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями,

Дума района

РЕШИЛА:

- Утвердить Правила благоустройства территории населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями, согласно приложению.

- Решение опубликовать в районной газете «Новости Приобья».

- Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава района 	     А.П. Пащенко

Приложение к решению

Думы района

от 23.05.2014 № 494

Правила

благоустройства территории населенных пунктов района,

не являющихся муниципальными образованиями

I. Общие положения

1.1. Правила благоустройства территории населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями (далее - Правила), разработаны с целью установления единых общеобязательных норм поведения для физических, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в населенных пунктах района, не являющихся муниципальными образованиями.

1.2. Правила благоустройства разработаны с учетом приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» в соответствии с Земельным, Градостроительным, Жилищным кодексами Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами, в том числе:

Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Уставом Нижневартовского района.

1.3. Положение действует на территории населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями: с. Былино, д. Вампугол,     д. Пасол, д. Соснина.

1.4. Правила обязательны для всех физических и юридических лиц независимо от их организационно-правовых форм.

II. Основные понятия

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Бункер-накопитель – стандартная емкость для сбора и (или) транспортирования крупногабаритного мусора (КГМ).

Газон – искусственно выделенный участок, дворовой или уличной территории, предназначенный для высадки (произрастания) травы, цветов, древесно-кустарниковой растительности, иных насаждений (растительности).

Домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).

Индивидуальная застройка – группы индивидуальных жилых домов с отведенными территориями (земельными садово-огородными участками, надворными хозяйственными и иными постройками), участки регулярной малоэтажной застройки усадебного типа.

Контейнер – стандартная имеющая крышку емкость для сбора и (или) транспортирования бытовых отходов (ТБО).

Крупногабаритный мусор (КГМ) –  отходы потребления и хозяйственной деятельности (бытовая техника, мебель и др.), загрузка которых в стандартный контейнер невозможна из-за габаритов.

Мебель муниципального образования – к мебели муниципального образования относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории общественных пространств и рекреаций; скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др.

Объекты благоустройства территории – территории населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями, на которых осуществляется деятельность по благоустройству: площадки, дворы, а также территории, выделяемые по принципу единой градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей территорией и застройкой), иные территории населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями.

Объекты социальной сферы - учреждения здравоохранения, образования, культуры, спорта, лечебно-профилактические учреждения.

Объекты торговли, общественного питания - магазины, торговые павильоны, столовые и т.п. (за исключением розничных рынков и ярмарок).

Ограждение – элемент благоустройства, подразделяемый по назначению (декоративные, защитные, иные), высоте (низкие 0,3-1,0 м, средние 1,1-1,7 м, высокие 1,8-3,0 м), виду материала (металлические, деревянные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие).

Отходы производства и потребления – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Твердые бытовые отходы (ТБО) – отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения.

Уборка территорий – вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Фасад здания – наружная сторона здания или сооружения.

Хозяйственная площадка – искусственно выделенный участок дворовой территории или уличной территории, предназначенный для установки мусоросборников (контейнеров, бункеров-накопителей), а также для работы коммунальных и специальных служб.

Цветочницы, вазоны - небольшие емкости с растительным грунтом, в которые высаживаются цветочные растения.

Цветник – участок геометрической или свободной формы с высаженными одно-, двух- или многолетними растениями.

Элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части благоустройства.

III. Требования к содержанию объектов благоустройства

3.1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели имеющие в собственности, пользовании (аренде) или ином владении земельные участки, собственники зданий, строений, сооружений, в том числе собственники домовладений, обязаны содержать самостоятельно или с привлечением специализированных организаций за счет собственных средств используемые территории в надлежащем состоянии, то есть обеспечивать и (или) проводить качественную ежедневную уборку и очистку занимаемой, прилегающей или закрепленной за ними территории от отходов производства и потребления (в том числе бытовых, промышленных, строительных отходов), естественного мусора, снежного смета, льда, скопления дождевых и талых вод, технических и технологических загрязнений, удаление обледенения. В случае если объект благоустройства принадлежит на праве собственности, либо ином законном основании двум и более лицам, обязанным осуществлять благоустройство и содержание территории, указанные лица обязаны осуществлять деятельность по благоустройству и содержанию объекта совместно. Порядок исполнения данной обязанности определяется самостоятельно указанными лицами.

Границу прилегающих территорий рекомендуется определять:

на улицах с двухсторонней застройкой по длине занимаемого участка, по ширине - до оси проезжей части улицы;

на улицах с односторонней застройкой по длине занимаемого участка, а по ширине - на всю ширину улицы, включая противоположный тротуар и 10 метров за тротуаром;

на дорогах, подходах и подъездных путях к промышленным организациям, а также гаражам, складам и земельным участкам - по всей длине дороги, включая 10-метровую зеленую зону;

на строительных площадках - территория не менее 15 метров от ограждения стройки по всему периметру;

для некапитальных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения - в радиусе не менее 10 метров.

3.2. Ремонт, окраска зданий, домовладений выполняются за счет средств и силами их владельцев или строительными организациями на договорной основе.

3.3. Содержание территорий, отведенных для строительства, осуществляется физическими, юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, которым в соответствии с действующим законодательством, отведены земельные участки, независимо от того, ведутся или нет на них работы.

3.4. Благоустройство территории, на которой ведутся строительные или другие работы (восстановительные, ремонтно-строительные), восстановление нарушенных элементов благоустройства (газоны, асфальтобетонные покрытия, бордюрные камни, лавки и т.п.), содержание заборов строительных площадок  осуществляется силами и средствами собственника и (или) генподрядной организации, ведущей строительство или другие работы.

3.5. На территориях охранных зон памятников проектирование благоустройства необходимо проводить в соответствии с режимами зон охраны и типологическими характеристиками застройки.

## 3.6. При проектировании объектов благоустройства жилой среды, объектов культурно-бытового обслуживания необходимо предусматривать доступность среды населенного пункта для маломобильных групп населения и инвалидов, оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению престарелых и инвалидов.

Проектирование, строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения и инвалидов, необходимо осуществлять при новом строительстве заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.

На территориях общественного и рекреационного назначения запрещается проектирование и установка глухих и железобетонных ограждений.

3.7. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков (12-16 лет) рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов.

3.8. При реконструкции детских площадок во избежание травматизма рекомендуется предотвращать наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остатков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью земли, незаглубленных в землю металлических перемычек. При реконструкции прилегающих территорий детские площадки следует изолировать от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

Озеленение детских площадок необходимо производить посадками деревьев и кустарника. На площадках дошкольного возраста не допускается применение видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами.

3.9. Игровое и спортивное оборудование на территории населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями, представлено игровыми, физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков рекомендуется обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям разных возрастных групп.

Игровое оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.

При проектировании и установке игрового оборудования необходимо предусматривать следующие требования к материалу игрового оборудования и условиям его обработки:

деревянное оборудование выполненное из твердых пород дерева со специальной обработкой, предотвращающей гниение, усыхание, возгорание, сколы; отполированное, острые углы закруглены;

металл следует применять преимущественно для несущих конструкций оборудования, иметь надежные соединения и соответствующую обработку (влагостойкая покраска, антикоррозийное покрытие);

бетонные и железобетонные элементы оборудования следует выполнять из бетона марки не ниже 300, морозостойкостью не менее 150, иметь гладкие поверхности;

оборудование из пластика и полимеров следует выполнять с гладкой поверхностью и яркой, чистой цветовой гаммой окраски, не выцветающей от воздействия климатических факторов.

Конструкции игрового оборудования должны исключать острые углы, застревание частей тела ребенка, их попадание под элементы оборудования в состоянии движения. Поручни оборудования должны полностью охватываться рукой ребенка,  для оказания экстренной помощи детям в комплексы игрового оборудования при глубине внутреннего пространства более 2 м необходимо предусматривать возможность доступа внутрь в виде отверстий (не менее двух) диаметром не менее 500 мм.

3.10. При размещении игрового оборудования на детских игровых площадках рекомендуется соблюдать минимальные расстояния безопасности:

качели – не менее 1,5 м в стороны от  боковых  конструкций  и не менее 2,0 м вперед (назад) от крайних точек качели в состоянии наклона;

качалки – не менее 1,0 м в стороны от  боковых  конструкций  и не менее 1,5  м вперед от  крайних точек качалки в состоянии наклона;

карусели – не менее 2 м в стороны от боковых конструкций и не менее 3  м вверх от нижней вращающейся поверхности;

горки – не менее 1 м от боковых сторон и 2 м вперед от нижнего края ската горки.

В пределах указанных расстояний на участках территории площадки не допускается размещение других видов игрового оборудования, скамей, урн, бортовых камней и твердых видов покрытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

3.11. Спортивные площадки, предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений. Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой не более 2,5 - 3 м, а в местах примыкания спортивных площадок друг к другу ограждением средней высоты.

3.12. На территории выделенных технических (охранных) зон магистральных трубопроводов, кабелей высокого, низкого напряжения и слабых токов, линий высоковольтных передач, не допускается прокладка транспортно-пешеходных коммуникаций с твердыми видами покрытий, установка осветительного оборудования, средств наружной рекламы и информации, устройство площадок (детских, отдыха, стоянок автомобилей, установки мусоросборников), возведение любых видов сооружений, в т.ч. некапитальных нестационарных, кроме технических, имеющих отношение к обслуживанию и эксплуатации проходящих в технической зоне коммуникаций.

3.13. Благоустройство, обслуживание, содержание и уборку участков, на которых расположены наземные сооружения инженерной инфраструктуры (линии электропередач, газовые,  водопроводные, тепловые сети и т.д.) и их охранные зоны, осуществляется эксплуатирующими предприятиями и организациями, в собственности либо в ведении которых находятся данные объекты.

3.14. Благоустройство территорий водоохранных зон следует проектировать в соответствии с водным законодательством.

3.15. Владельцы отдельно стоящих объектов торговли и общественного питания (включая временные торговые павильоны) обязаны содержать используемые территории в надлежащем состоянии, благоустраивать их, вывозить образовавшийся в процессе хозяйственной деятельности отходы самостоятельно либо на основании соответствующих договоров.

3.16. Ответственность за эксплуатацию и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также обеспечение безопасных подходов к ним, возлагается на организации, в чьей собственности находятся колонки.

3.17. Для предотвращения засорения территории населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, организациями по обслуживанию жилищного фонда, арендаторами, застройщиками, владельцами объектов мелкорозничной торговли и т.д. на территории детских и спортивных площадок, жилищного фонда всех форм собственности должны быть установлены урны для сбора отходов. Урны следует содержать в исправном и опрятном состоянии, очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать (в летний период).

# Окраску урны следует возобновлять не реже одного раза в год.

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие уборку используемых территорий.

3.18. Для сбора бытового мусора на улицах, объектах рекреации рекомендуется применять урны, устанавливая их у входов: в объекты торговли и общественного питания, другие учреждения общественного назначения. На территории объектов рекреации расстановку урн следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания. Кроме того, урны следует устанавливать на остановках общественного транспорта. Во всех случаях следует предусматривать расстановку, не мешающую передвижению пешеходов, проезду инвалидных и детских колясок.

3.19. Площадки для установки мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов следует размещать удаленными от окон жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние не менее, чем 20 метров при этом территория площадки не должна мешать проезду транспорта.

3.20. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, на добровольной основе осуществляется на основании постановления администрации района.

3.21. На всей территории населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, запрещается:

## выброс, сброс, складирование, размещение отходов и мусора, в том числе образовавшегося во время ремонта, а также тары, упаковочного материала, снежного смета, грунта, металлического лома, строительных и других материалов, оборудования, крупногабаритных предметов вне специально отведенных для этого мест. Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет производить уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка;

## сжигание мусора и иных отходов, в том числе в мусоросборниках (контейнерах) для сбора отходов и иных ёмкостях;

## складирование на землях общего пользования строительных материалов (плит перекрытий, песка, щебня, поддонов, кирпичей и других), угля и дров без согласования с правообладателем земельного участка;

## слив (разлив) жидких бытовых и промышленных отходов, технических жидкостей (нефтепродуктов, химических веществ и т.п.) в том числе, отработанных масел и горюче-смазочных материалов на рельеф местности;

## оставление на улицах не вывезенным собранного мусора, скола льда и снежного смета, строительных и иных отходов;

## переполнение мусоросборников (контейнеров) для сбора отходов и урн и загрязнение контейнерных площадок и прилегающих территорий;

## сброс отходов производства и потребления, грязи, хозяйственно-бытовых стоков, скола льда, а также загрязненного снежного смета в водоохранные зоны, на газоны, под деревья и кустарники, на проезжую часть дорог, тротуары и в другие, не отведённые для этого места;

## перевозка отходов, сыпучих строительных материалов, легкой тары, листвы, спила деревьев и других летучих и распыляющих веществ и (или) материалов без покрытия их брезентом или другим материалами, исключающими загрязнение дорог и причинение вреда здоровью людей и окружающей среде;

- нанесение надписей и рисунков, рекламы на ограждения строительных площадок;

- самовольная установка любых рекламных конструкций в нарушение Федерального закона «О рекламе»;

- размещение на зданиях, строениях, сооружениях, временных (некапитальных) объектах, ограждениях, остановочных комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения, линий электропередачи и контактной сети, а также деревьях каких-либо объявлений и иной информационно-печатной продукции;

- размещение любых видов рекламной продукции на опорах освещения и контактной сети без согласования в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- повреждение элементов монументально-декоративного искусства, устройств для оформления мобильного и вертикального озеленения, коммунально-бытового и технического оборудования;

- установка ограждений строительных площадок с занятием под эти цели тротуаров, газонов, дорог без согласования с управлением архитектуры и градостроительства администрации района;

- превышение установленных сроков производства работ, связанных с временным нарушением благоустройства территории и мест общего пользования жилых и общественных зданий, с ограничением движения транспорта и пешеходов;

## размещение автотранспорта на газонах, цветниках, детских, спортивных площадках, на тротуарах;

## размещение автотранспортных средств на хозяйственных площадках или в непосредственной близости от них, затрудняющие движению пешеходов, работу ассенизаторных, мусоросборочных машин, иных коммунальных и специальных служб;

## мойка механических транспортных средств, а также ремонт, сопровождающийся загрязнением территории горюче-смазочными и иными материалами, вне установленных для этих целей мест;

## самовольная установка ограждающих конструкций для стоянки транспортных средств в местах общего пользования;

## торговля в неустановленных для этого местах: на улицах, на обочинах автомобильных дорог общего пользования, остановках общественного транспорта и других неустановленных местах;

## самовольное размещение объектов торговли и общественного питания (павильонов, палаток, лотков, киосков, летних кафе и других), гаражей или иных строений и сооружений;

- использование зелёных зон, отведённых под размещение объектов благоустройства (в т.ч. газонов) в отсутствии  разрешений на строительство и (или) разрешений на производство земляных работ;

- захоронение скота, домашних животных в не отведенных для этих целей местах;

## установка и использование грязных, неокрашенных и неисправных контейнеров и мусоросборников, а также установка их на проезжей части улиц, тротуарах, газонах;

## повреждение и уничтожение объектов благоустройства.

IV. Особенности уборки в осенне-зимний период

4.1. Сроки осуществления осенне-зимнего содержания устанавливаются ориентировочно с 16 октября по 14 апреля. В зависимости от погодных условий период осенне-зимней уборки может быть откорректирован.

4.2. Уборка территорий в осенне-зимний период предусматривает одновременную уборку и вывоз снега, льда и мусора. Применение хлорсодержащих веществ на тротуарах запрещается.

4.3. Вывоз снега, льда, мусора разрешается только в специально отведенные места.

4.4. Очистка от снежного смета проезжей части автодорог, проездов, производится   в соответствии с ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы». Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

4.5. Организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда, либо владельцы, пользователи зданий и сооружений обязаны систематически очищать крыши домов и водосточные трубы от снежного смета и льда. При этом работы должны производиться по мере необходимости в светлое время суток с обязательным применением мер предосторожности во избежание несчастных случаев с пешеходами, повреждения телефонных, телеграфных, радиотрансляционных, электрических и осветительных проводов, фонарей, уличного освещения, зеленых насаждений и других сооружений.

4.6. Временное складирование снежного смета и скола льда от очистки дворовых территорий допускается на площадках, выделенных правообладателем земельного участка.

4.7. При производстве зимних уборочных работ на территории населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями, запрещается:

разбрасывание и складирование снега на проезжей части улиц, территории зеленых насаждений, тротуарах, проездах, площадках;

складирование снежного смета на ледовом покрове рек и озер, на их берегах в пределах прибрежной защитной полосы, сбрасывание снежного смета и льда в открытые водоёмы.

V. Особенности уборки в весенне-летний период

5.1. Основной целью весенне-летнего содержания является поддержание в чистоте территорий населенного пункта, в том числе улиц, дорог, мест общего пользования, жилых и промышленных районов, их озеленение.

5.2.	Весенне-летняя уборка территорий производится с наступлением устойчивых положительных температур. Сроки осуществления весенне-летнего содержания устанавливаются с 15 апреля по 15 октября. В зависимости от погодных условий период весенне-летней уборки может быть откорректирован.

5.3.	Весенне-летнее содержание производится в плановом порядке и включает в себя:

санитарную очистку территорий от накопившегося за зиму снежного смета и отходов;

регулярную санитарную очистку проезжей части улиц, проездов;

уход за зелёными насаждениями.

5.4. Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели постоянно очищаются от песка, грязи и мелкого мусора по всей поверхности.

5.5. Мойку и поливку дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов рекомендуется производить силами организаций и собственниками (арендаторами) помещений.

VI. Сбор, вывоз и утилизация отходов производства и потребления

6.1. Порядок организации работ по обращению с различными видами отходов (с ртутьсодержащими отходами, жидкими бытовыми, отходами строительства и другими отходами) определяется правовыми актами администрации района в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Собственники (пользователи, арендаторы) домовладений, не обслуживаемых организациями, осуществляющими содержание жилого фонда, несут ответственность за неосуществление сбора и размещения твердых и жидких бытовых отходов в санкционированных местах их размещения.

6.3. Сбор и хранение отходов должно производиться в исправных и периодически очищаемых и дезинфицируемых мусоросборниках (контейнерах) для сбора отходов, а также в урнах. Количество устанавливаемых контейнеров определяется расчетами накопления отходов.

6.4. Сбор и вывоз отходов производства и потребления может осуществлять по контейнерной или бестарной системе в установленном порядке.

6.5. Обработка мусоросборников (контейнеров) дезинфицирующими средствами должна проводиться не реже, чем два раза в год в теплый период (весной и осенью). Контейнеры должны быть покрашены и иметь маркировку с указанием реквизитов владельцев.

6.6. Ответственность за техническое и санитарное состояние мусоросборников (контейнеров), благоустройство контейнерных площадок, содержание прилегающей к ним территории несет их владелец или эксплуатирующая организация, осуществляющая содержание территории.

6.7. Ответственность за содержание системы сбора отходов в жилых домах и на территории, а также на территории, прилегающей к контейнерной площадке, несёт собственник либо эксплуатирующая  организация, осуществляющая содержание жилищного фонда.

6.8. В не канализованных районах (в т.ч. на территории домовладений, производственных объектов) владельцами или организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов (в том числе эксплуатацию жилищного фонда) должны быть оборудованы устройства для сбора жидких бытовых отходов. Для этого устанавливаются биотуалеты или оборудуются дворовые помойницы. Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но должна быть не более 3 метров. Выгреб следует очищать по мере его наполнения. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше 0,35 м от поверхности земли.

6.9. Жидкие нечистоты следует вывозить по договорам или разовым заявкам организациям, имеющим специальный транспорт.

6.10. Сдача отходов, образующихся в процессе деятельности, в места их санкционированного размещения, обезвреживания или использования должна осуществляться специализированным организациям, имеющим лицензию на сбор, использование, обезвреживание, размещение опасных отходов I-IV классов опасности, в соответствии с договорными отношениями.

6.11. Факт сдачи отходов специализированным организациям должен быть подтвержден документально (актами выполненных работ, справками и т.п.).

6.12. Отходы, образовавшиеся при проведении торгующими организациями выездной торговли, вывозятся торгующими организациями самостоятельно либо на договорной основе.

6.13. Строительные отходы, образовавшиеся при производстве строительных работ, должны складироваться на территории строительной площадки в местах, определенных проектом производства работ. Вывоз строительных отходов должен осуществляться регулярно по установленному графику. Запрещается складирование строительных отходов за пределами строительной площадки.

6.14. Вывоз отходов следует осуществлять способами, исключающими возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. Вывоз опасных отходов следует осуществлять организациям, имеющим лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.15. При проведении массовых мероприятий их организаторы обязаны обеспечить уборку места проведения мероприятия и прилегающую к нему территорию.

6.16. Запрещается складирование строительных отходов, отходов I-III класса опасности, жидких нечистот в контейнеры для сбора ТБО.

VII. Строительство и содержание малых архитектурных форм

7.1. Территории жилой застройки, общественно-деловые, промышленные, рекреационные и другие зоны могут быть оборудованы малыми архитектурными формами.

7.2. К малым архитектурным формам (далее по тексту – МАФ) относятся: элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, мебель муниципального образования, коммунально-бытовое и техническое оборудование на территории населенного пункта, не являющегося муниципальным образованием.

7.3. Места размещения, архитектурное и цветовое решение малых архитектурных форм (в том числе декоративных ограждений) должны быть согласованы с управлением архитектуры и градостроительства администрации района в части соответствия архитектурно-художественным требованиям, а также отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения управления Министерства внутренних дел России по Нижневартовскому району при размещении МАФ в непосредственной близости к проезжей части в части обеспечения безопасности дорожного движения.

7.4. В условиях сложившейся застройки проектирование, изготовление, установка МАФ осуществляется собственниками, арендаторами, пользователями  земельных участков, либо правообладателями земельных участков.

7.5. Согласование размещения МАФ на земельных участках физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей с управлением архитектуры и градостроительства администрации района не требуется.

7.6. В случае если выполнение земляных работ повлекло повреждение или перемещение МАФ, нарушившие благоустройство физические и юридические лица, а также индивидуальные предприниматели обеспечивают восстановление малых архитектурных форм.

VIII. Содержание и охрана элементов наружного освещения

8.1. Размещение уличных фонарей, торшеров, других источников наружного освещения в сочетании с застройкой и озеленением должно способствовать созданию безопасной среды, не создавать помех участникам дорожного движения. Особое внимание необходимо уделять освещению основных пешеходных направлений, путей движения школьников, инвалидов и пожилых людей.

8.2. Строительство, эксплуатация, текущий и капитальный ремонт сетей наружного освещения улиц осуществляется специализированными организациями.  Вывоз сбитых либо демонтированных, поврежденных, представляющих опасность для пешеходов и транспорта опор освещения осуществляется владельцем опоры незамедлительно с момента обнаружения или демонтажа, на остальных территориях - в течение суток с момента обнаружения или демонтажа.

8.3. Нарушения в работе устройств наружного освещения, связанные с обрывом электрических проводов или повреждение опор, следует устранять немедленно после обнаружения.

8.4. В стационарных установках наружного освещения должны применять эффективные осветительные приборы и системы отвечающие требованиям экономичности и энергоэффективности, качественные по дизайну и эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих стандартов, применяемых установок, рациональному распределению и использованию электроэнергии;

8.5. Допускается размещение (установка) временного  архитектурного освещения (праздничная иллюминация): световых гирлянд, контурных обтяжек, светографических элементов, панно и объемных композиций из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световых проекций, лазерных рисунков и т.п.

8.6. Размещение средств наружной рекламы и информации на территории населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями, рекомендуется производить согласно ГОСТ Р 52044.

IX. Содержание и ремонт фасадов зданий

9.1. Эксплуатация зданий и сооружений и их ремонт производится в соответствии с установленными правилами и нормами технической эксплуатации.

9.2. Владельцы зданий, домовладений (юридические и физические лица), организации, осуществляющие управление и обслуживание общего имущества,  несут ответственность за содержание фасадов принадлежащих им зданий в образцовом техническом и эстетическом состоянии.

9.3. В случае, если в собственности юридических или физических лиц и индивидуальных предпринимателей, хозяйственном ведении или оперативном управлении юридических лиц находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях, такие лица несут обязательства по долевому участию в ремонте фасадов зданий.

9.4. Необходимость и периодичность проведения работ по ремонту и окраске фасадов зданий определяются:

владельцами, исходя из существующего состояния фасада;

владельцами, организациями, осуществляющими управление и обслуживание общего имущества, исходя из существующего состояния фасада.

9.5. На наружном фасаде каждого дома независимо от его принадлежности устанавливается домовой номерной знак с указанием номера дома и названия улицы. На зданиях, выходящих на две или три улицы, номерные знаки устанавливаются со стороны каждой улицы. Ответственность за выполнение данных требований возлагается на владельцев зданий, сооружений и других объектов.

9.6. В праздничное оформление фасадов зданий рекомендуется включать: вывеску национальных флагов, лозунгов и гирлянд.

9.7. Контроль за содержанием фасадов зданий и сооружений осуществляется уполномоченным структурным подразделением администрации района.

X. Содержание животных

10.1. Содержание домашних животных в населенных пунктах района, не являющихся муниципальными образованиями, осуществляется в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа от 25.12.2000       № 134-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ханты-Мансийского автономного округа» (с изменениями).

10.2. Владельцам животных необходимо обеспечивать тишину для окружающих в соответствии с санитарными нормами, соблюдать действующие санитарно-гигиенические и ветеринарные правила.

10.3. На территории населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями, запрещается передвижение крупного рогатого скота и лошадей без сопровождения совершеннолетних лиц.

10.4. Запрещается выгуливать лошадей, крупный и мелкий рогатый скот, собак и других домашних животных на детских и спортивных площадках, территориях детских дошкольных учреждений, школ, на территории объектов здравоохранения и административных учреждений, в местах отдыха населения.

XI. Порядок производства земляных работ на территории населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями

11.1 Земляные работы на территории населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями, должны производиться при наличии разрешения (ордера) на производство земляных работ (далее по тексту - разрешение), порядок выдачи которого регламентируется муниципальным правовым актом.

11.2. Аварийные работы необходимо начинать владельцем сетей по телефонограмме или уведомлению управления по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и строительству администрации района, с последующим оформлением разрешения в 3-дневный срок.

11.3. В целях обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов организация, ведущая земляные работы, обязана до начала производства работ:

1) установить дорожные знаки в соответствии с согласованной схемой;

2) оградить место работы типовыми ограждениями (щитами, сигнальной лентой) с установкой таблички с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации. В ночное время дополнительно обозначить место раскопок фонарями красного цвета;

3) оборудовать безопасные объезды, обходы или переходы на участках проезжей части дороги, тротуарах, искусственных сооружениях;

4) убирать на ночь с проезжей части дорожные машины и механизмы, стройматериалы;

5) обеспечить возможность въезда и входа во все дворы при производстве работ.

11.4. Разрешение на производство работ следует хранить на месте работ.

11.5. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

11.6. По окончании производства земляных работ, организация, выполнявшая их, в обязательном порядке должна произвести восстановление благоустройства.

11.7. Производство земляных работ без разрешения не освобождает лицо, их производящее, от обязанности по восстановлению благоустройства.

11.8. В местах разрытия, где вынутый грунт препятствует движению транспорта и  приводит к повреждению зелёных насаждений, в иных местах, где складирование грунта в отвал запрещается действующим законодательством, разрытие должно производиться с вывозкой вынутого грунта в места, согласованные с управлением экологии и природопользования администрации района.

11.9. Срок восстановления благоустройства устанавливается:

не более 1 месяца после окончания работ при выполнении земляных работ в весенне-летний период;

не позднее 15 июня предстоящего летнего периода для восстановления зелёных насаждений и плодородного слоя почвы при выполнении земляных работ в осенне-зимний период;

не позднее 1 августа предстоящего летнего периода для восстановления дорожных покрытий (асфальтобетонные работы).

11.10. При производстве земляных работ запрещается:

1) разрывать дорожное покрытие, осуществлять другие разрушения объектов благоустройства без разрешения;

2) изменять существующее положение подземных сооружений, не предусмотренных утверждённым проектом;

3) засыпать кюветы и водостоки, а также устраивать переезды через водосточные канавы и кюветы без устройства оборудования, обеспечивающего пропуск воды;

4) повреждать не указанные в разрешении существующие подземные сооружения и элементы благоустройства;

5) разрушать дорожное покрытие и вести работы способами, не указанными при согласовании проекта и в разрешении;

6) оставлять на проезжей части, тротуарах, газонах грунт и строительные отходы;

7) занимать излишние площади под складирование материалов, грунта и ограждение мест производства работ сверх границ, указанных в разрешении;

8) загромождать проходы и въезды во дворы, нарушать нормальный проезд автотранспорта и проход пешеходов;

9) оставлять открытыми люки смотровых колодцев и камер на инженерных сооружениях и коммуникациях.

XII. Озеленение

12.1. На территории населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями, могут использоваться два вида озеленения: стационарное – посадка растений в грунт и мобильное – посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.).

12.2. Для оформления мобильного озеленения рекомендуется применять следующие виды устройств: цветочницы, вазоны (контейнеры).

12.3. В составе комплексного благоустройства рекомендуется использовать элементы декоративного озеленения, ландшафтных композиций в соответствии с  объектами благоустройства и малыми архитектурными формами, находящимися на территории населенных пунктов района, не являющихся муниципальными образованиями.

12.4. Организацию мероприятий по озеленению осуществляют:

администрация района – на территориях общего пользования, улично-дорожной сети;

собственники или пользователи земельных участков – в границах принадлежащих им земельных участков.

Администрация района имеет право участвовать в озеленении территорий муниципальных учреждений.

12.5. Допускается посадка кустарников в охранных зонах инженерных сетей водоснабжения, электроснабжения, линий связи, при условии согласования проектируемого озеленения с собственниками инженерных сетей.

12.6. Запрещается посадка деревьев в пределах охранных зон подземных коммуникаций.

12.7. На озелененных территориях запрещается:

ломать деревья, кустарники их сучья и ветви, срывать листья и цветы, сбивать и собирать плоды, выкапывать луковицы и корневища;

разбивать палатки и разводить костры;

добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, таблички, всякого рода указатели, забивать в деревья крючки и гвозди;

производить строительные и ремонтные работы без ограждений насаждений щитами, гарантирующими защиту их от повреждений.